様式第３（８－１－８）

| 緊急事態対応計画書（ＰＣＢ廃棄物） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 課・施設名 |  | 作成年月日 |  |
| 管理責任者氏名 |  | 決定年月日 |  |
| 内部及び外部との 情報伝達計画 | 環境管理責任者 （資源環境部長） 警 察 署 （ ） TEL FAX 報告 指示 実行部門長 （ 部長） TEL FAX 消 防 署 （ ） TEL FAX 報告 再発防止 指示 環境管理推進員 （ 課長） TEL FAX 東京都環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 （PCB担当） TEL FAX 報告 再発防止 指示 PCB管理責任者 （ ） TEL FAX 課・施設管理担当者 （ ） TEL FAX 報告 届出 経済産業省 原子力安全・保安院 関東東北産業保安監督部 電力安全課 TEL FAX 緊急事態発見者 応 急 措 置 報告 指示 |  |  |
| 緊急時の対応 | 応急措置 ・緊急時は、発見者が応急措置を行い、上記連絡網により、情報伝達するとともにP CB廃棄物保管・管理手順書により環境汚染の防止に努める。 ・破損等による事故が発生した周辺に人がいる場合は避難させる。 ・漏れが生じた場合は、布やウエス等でよく拭き取り、他の物への浸透を防ぐ。 |  |  |
| 汚染の除去と 作業の安全の 確保 | ・作業の際には、ゴム手袋、眼鏡等の適当な保護具を用いて、直接触れないようにし、 特に口や目に入らないように注意する。 ・換気を十分に行った後に作業を行い、換気ができない場合や長時間の作業となる場合 には、防護マスク等を使用する。 ・破損した安定器等や、拭き取ったウエス、汚れた衣服等は、密閉式の収納箱に入れ るなど保管基準に基づき、適正に保管する。 ・破損箇所の修理等、再発の防止に努める。 |  |  |
| 紛失時の対応 | ・直ちに、所属長及び関係機関に連絡し、関係者からの指示を仰ぐ。また、紛失届を 関係機関へ提出する。 |  |  |
| 計画書の掲示 | ・本計画書（緊急事態対応計画書）を作成し、保管場所及び関係部署に掲示する。 |  |  |

※PCB廃棄物保管管理責任者、係長（指定管理施設は指定管理施設長及び係長）、環境管理副推進員（庶務担当係長）、環境管理推進員（課長）、実行部門長（部長）の決裁を行うこと。