放射線測定機器による測定手順

【付属品について】

- 本体（ストラップ、電池付き）

- ビニール（本体を取り出さないで使用してください。）

- ケース（ストップウォッチ、メジャーが入っています。）

【機器について】

- 精密機械なので丁寧な取り扱いをお願いいたします。

- 電源を入れた後、測定機を動かしたりすると約1分間は値が安定しません。

- 10秒ごとに値が更新されます。その際の値は、直近60秒間の平均値となります。

- 測定機本体に埃や雨水が付着しないようビニールをかぶせた状態で貸し出しますので、絶対に外さないでください。また、雨のときは濡れないように使用してください。

- 使用後は電源を切ってください。

【測定方法】

- 「放射線測定機器借用報告書」に値を記載してください。

- 測定場所や日時、天候を記載のうえ、測定機を地表から1メートルの高さに固定したまま、30秒おきに5回値を読み取り、記載をしてください。

- 1回目と2回目の測定値は値が安定していないおそれがあります。3回目～5回目までの値の平均値を測定値としてください。

【注意事項】

- 放射線測定以外に使用しないでください。

- 他人に使用させないでください。

- 他人に向けて使用しないでください。

- 他人の敷地を所有者・管理者の許可なく測定しないでください。

- 良好な状態で使用し、保管してください。

- 当日、午後４時３０分までに返却してください。

- 同一世帯・同一団体につき1台、1か月1回のみ貸し出しとなります。

- 壊れた場合は直ちに連絡してください。

- 地上1メートルの高さで毎時1マイクロシーベルト（子どもが利用する区施設にあっては毎時0.23マイクロシーベルト）以上の値が出た場合は、ご連絡ください。

【連絡先】

資源環境部 環境政策課 生活環境保全係　０３－３５７９－２５９４