## 入力例
日常点検実施状況 | [8 empty] | 2026-08-06
年度： | 令和元年度 |  |  |  | ：点検予定月の項目
施設： | ▽▽施設 |  |  |  | ：点検予定月を経過した項目
点検 部位 | 点検項目 | 点検周期 | 予定 月 | 実施日 | 点検実施者 | 異常の 有無 | 異常の内容 | 対応欄 | 点検月の 末日
屋根・屋上 バルコニー 【最重点項目】 | 雨漏りしているところはありませんか。 | ３回／年 | 6 | 2019-05-10 | ○○○○ | 無 |  |  | 2026-06-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
| ルーフドレイン(排水口)は詰まっていませんか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| パラペット、笠木が破損していませんか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 手すりなど金物類で、錆やボルトのゆるみが | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| あるものはありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
外壁 【最重点項目】 | 外壁に大きな亀裂(クラック)や、はがれなどは | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| ありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 外壁から雨漏りしていませんか。 | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
|  |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 外壁に付いているもので、外れそうなものは | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| ありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
建具 | 開閉具合の悪いところはありませんか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| ガラスが割れているところはありませんか。 | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
|  |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 金物(鍵、ドアクローザー、取っ手、丁番、戸 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| 車など)が、壊れているところはありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
床 | 床に、はがれや亀裂などはありませんか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 木質系の床で、摩耗、腐食、ささくれなどは | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| ありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
内壁 | モルタル塗の壁に、亀裂やはがれなどは | 2回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| ありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| タイル貼りの壁や階段のノンスリップのと | 2回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| ころで、浮きやはがれはありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 壁に付いている器具などで、ぐらつきや落ちそ | 2回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| うなものはありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
天井 【最重点項目】 | はがれや破損はありませんか。 | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
|  |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 雨漏りなどによるシミや、運営上支障のある | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| ところはありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 天井に付いている器具などで、ぐらつきや落ちそ | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
| うなものはありませんか。 |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
階段 | 階段床の滑り止めが、外れたりぐらついたり | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| しているところはありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 手すりがぐらついているところはありませんか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 避難時に支障となる障害物はありませんか。 | １回／年 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
|  |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
外構 | 擁壁や塀に大きな亀裂はありませんか。また | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| 沈下していませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| フェンスなどに大きく破損しているところはあり | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| ませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 遊具や門扉などにぐらつきはありませんか。 | １回／年 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
|  |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 植栽が成長しすぎて、建物に張り付いたり亀 |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| 劣に入り込んだりしていませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
照明・スイッチ・コンセント | 明るくなっても外灯が消えないところはありま | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| せんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| スイッチを入れても点灯しない照明はありませ | 1回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
| んか。 |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 照明器具や天井扇風機のぐらつき、カバーの | 1回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
| はずれなどはありませんか。 |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| スイッチやコンセントのプレートが外れたり、 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| 取付が緩んでいるところはありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| たこ足配線したり、コードが出入口を横切ったり | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| 固定されているところはありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
分電盤 制御盤 | 分電盤や制御盤から異臭、異音、発熱は | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| ありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 分電盤の鍵は壊れていませんか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 屋外の分電盤で錆のひどいところはありません | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| か。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
受変電設備・直流電源設備・自家発電設備 【重点項目】 | 受変電室(キュービクル)の扉や、周囲のフェンス | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
| 出入口は施錠されていますか。 |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| バッテリーの液漏れはありませんか。 | 2回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| バッテリーの電圧は正常ですか | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
|  |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 発電機の燃料は十分入っていますか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
電話・インターフォン・時計 | コードが家具などの下に通っていたり、床上配 | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
| 線のカバーが外れたりしていませんか。 |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 壁掛けの電話機がぐらついていませんか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 各子時計の時刻はあっていますか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
放送・テレビ 共同アンテナ | 放送の音が聞こえなかったり、雑音が入ったり | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| することはありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 壁付スピーカーや音量調整機が振動したり、破 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| 損したりしていませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| テレビアンテナが折れたり外れたりしていませ | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| んか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| アンテナ端子に接続されていても、移りの悪い | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| テレビはありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
防災設備 【重点項目】 | 消火器は所定の場所にありますか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 屋内消火栓の赤色灯が消えたり、点滅したり | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| していませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 火災報知機の非常ボタンカバーは割れていま | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| せんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 避難器具（すべり台、避難はしご）は、ぐらついた | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
| り、壊れたりしていませんか。 |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| コードが家具などの下に通っていたり、床上配 | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
| 線のカバーが外れたりしていませんか。 |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 避難通路に物が置いてあったり、狭くなっていま | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
| せんか。 |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 防火戸の前やシャッターの下に物を置いていま | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
| せんか。 |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
ポンプ類 【重点項目】 | 揚水ポンプが異音や熱を出していませんか。 | 1回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
|  |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 制御盤のランプの不点灯はありませんか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
水槽類 【重点項目】 | 受水槽や高架水槽に外観の異常はありませ | 2回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| んか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 水槽のふたやフェンスの出入り口が施錠され | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
| ていますか。 |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 汚水槽、雨水層の床点検口上に、物を置いてい | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| ませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
衛生器具類 | 便器、洗面器、水栓などにぐらつき、水漏れは | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| ありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 便器の洗浄水の水量は良好ですか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 小便器や洗面器などの自動洗浄装置は、正常 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| に動いていますか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
配管 | 水が濁っていたり色がついていたりしません | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
| か。水の出方の悪いところや、止まらないところ |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| はありませんか。 |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 排水の流れ具合の悪いところはありませんか。 | 2回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 老化したゴム管、ガス管はありませんか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
桝類（まするい） | 調理室の排水用グリストラップの清掃をしていま | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
| すか。 |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 屋外雨水集水用の格子桝の清掃をしています | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| か。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
湯沸器・ボイラ | 異音や振動はありませんか。 | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
|  |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 機器の動作は良好ですか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
冷暖房機器類 【重点項目】 | 室外機に異音や振動はありませんか。 | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
|  |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 室外機の外観に異常はありませんか。 | 4回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| (油のにじみ、熱交換器の腐食、錆など) |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
| 室内機の熱交換器に霜付きや油のにじみはあ | 4回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| りませんか。 |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
| 吹出し口、吸込み口の前に書棚などをおいてい | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| ませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| サーモスタット（温度調節装置）は正常に働いて | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| いますか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 強弱スイッチを切替えると、ファンコイルの風量は | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| 変わりますか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| ファンコイルやエアコンのフィルターは清掃してい | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| ますか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 冷凍機本体に異常はありませんか。 | 4回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| (液面の低下、冷水出入口の温度、冷却水の |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
| 出入口温度など) |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
| 冷凍機に異音や振動はありませんか。また、サイ | 4回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| トグラスに気泡が発生していませんか) |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
換気機器類 【重点項目】 | 便所、調理室、浴室などの換気は良好ですか。 | 2回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 機器類に異音や振動はありませんか。 | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
|  |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 全熱交換機や空気清浄器のフィルターは清掃して | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| いますか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 調理室のグリースフィルターは清掃していますか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
Formulas:
点検月の 末日 = IF([予定 月]<4,DATE(YEAR(TODAY())+1,[予定 月]+1,0),DATE(YEAR(TODAY()),[予定 月]+1,0))
予定月は変更できます。
実施日を入力してください。
異常が『有』の場合、概要をご入力ください。
異常に対して対応をされた際にご入力ください。

## R01
日常点検実施状況 | [8 empty] | 2026-08-06
年度： | 令和元年度 |  |  |  | ：点検予定月の項目
施設： | 施設名を入力してください |  |  |  | ：点検予定月を経過した項目
点検 部位 | 点検項目 | 点検周期 | 予定 月 | 実施日 | 点検実施者 | 異常の 有無 | 異常の内容 | 対応欄 | 点検月の 末日
屋根・屋上 バルコニー 【最重点項目】 | 雨漏りしているところはありませんか。 | ３回／年 | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
| ルーフドレイン(排水口)は詰まっていませんか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| パラペット、笠木が破損していませんか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 手すりなど金物類で、錆やボルトのゆるみが | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| あるものはありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
外壁 【最重点項目】 | 外壁に大きな亀裂(クラック)や、はがれなどは | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| ありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 外壁から雨漏りしていませんか。 | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
|  |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 外壁に付いているもので、外れそうなものは | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| ありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
建具 | 開閉具合の悪いところはありませんか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| ガラスが割れているところはありませんか。 | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
|  |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 金物(鍵、ドアクローザー、取っ手、丁番、戸 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| 車など)が、壊れているところはありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
床 | 床に、はがれや亀裂などはありませんか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 木質系の床で、摩耗、腐食、ささくれなどは | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| ありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
内壁 | モルタル塗の壁に、亀裂やはがれなどは | 2回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| ありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| タイル貼りの壁や階段のノンスリップのと | 2回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| ころで、浮きやはがれはありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 壁に付いている器具などで、ぐらつきや落ちそ | 2回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| うなものはありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
天井 【最重点項目】 | はがれや破損はありませんか。 | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
|  |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 雨漏りなどによるシミや、運営上支障のある | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| ところはありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 天井に付いている器具などで、ぐらつきや落ちそ | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
| うなものはありませんか。 |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
階段 | 階段床の滑り止めが、外れたりぐらついたり | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| しているところはありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 手すりがぐらついているところはありませんか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 避難時に支障となる障害物はありませんか。 | １回／年 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
|  |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
外構 | 擁壁や塀に大きな亀裂はありませんか。また | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| 沈下していませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| フェンスなどに大きく破損しているところはあり | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| ませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 遊具や門扉などにぐらつきはありませんか。 | １回／年 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
|  |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 植栽が成長しすぎて、建物に張り付いたり亀 |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| 劣に入り込んだりしていませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
照明・スイッチ・コンセント | 明るくなっても外灯が消えないところはありま | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| せんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| スイッチを入れても点灯しない照明はありませ | 1回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
| んか。 |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 照明器具や天井扇風機のぐらつき、カバーの | 1回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
| はずれなどはありませんか。 |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| スイッチやコンセントのプレートが外れたり、 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| 取付が緩んでいるところはありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| たこ足配線したり、コードが出入口を横切ったり | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| 固定されているところはありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
分電盤 制御盤 | 分電盤や制御盤から異臭、異音、発熱は | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| ありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 分電盤の鍵は壊れていませんか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 屋外の分電盤で錆のひどいところはありません | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| か。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
受変電設備・直流電源設備・自家発電設備 【重点項目】 | 受変電室(キュービクル)の扉や、周囲のフェンス | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
| 出入口は施錠されていますか。 |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| バッテリーの液漏れはありませんか。 | 2回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| バッテリーの電圧は正常ですか | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
|  |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 発電機の燃料は十分入っていますか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
電話・インターフォン・時計 | コードが家具などの下に通っていたり、床上配 | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
| 線のカバーが外れたりしていませんか。 |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 壁掛けの電話機がぐらついていませんか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 各子時計の時刻はあっていますか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
放送・テレビ 共同アンテナ | 放送の音が聞こえなかったり、雑音が入ったり | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| することはありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 壁付スピーカーや音量調整機が振動したり、破 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| 損したりしていませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| テレビアンテナが折れたり外れたりしていませ | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| んか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| アンテナ端子に接続されていても、移りの悪い | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| テレビはありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
防災設備 【重点項目】 | 消火器は所定の場所にありますか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 屋内消火栓の赤色灯が消えたり、点滅したり | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| していませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 火災報知機の非常ボタンカバーは割れていま | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| せんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 避難器具（すべり台、避難はしご）は、ぐらついた | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
| り、壊れたりしていませんか。 |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| コードが家具などの下に通っていたり、床上配 | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
| 線のカバーが外れたりしていませんか。 |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 避難通路に物が置いてあったり、狭くなっていま | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
| せんか。 |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 防火戸の前やシャッターの下に物を置いていま | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
| せんか。 |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
ポンプ類 【重点項目】 | 揚水ポンプが異音や熱を出していませんか。 | 1回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
|  |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 制御盤のランプの不点灯はありませんか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
水槽類 【重点項目】 | 受水槽や高架水槽に外観の異常はありませ | 2回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| んか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 水槽のふたやフェンスの出入り口が施錠され | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
| ていますか。 |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 汚水槽、雨水層の床点検口上に、物を置いてい | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| ませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
衛生器具類 | 便器、洗面器、水栓などにぐらつき、水漏れは | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| ありませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 便器の洗浄水の水量は良好ですか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 小便器や洗面器などの自動洗浄装置は、正常 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| に動いていますか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
配管 | 水が濁っていたり色がついていたりしません | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
| か。水の出方の悪いところや、止まらないところ |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| はありませんか。 |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 排水の流れ具合の悪いところはありませんか。 | 2回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 老化したゴム管、ガス管はありませんか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
桝類（まするい） | 調理室の排水用グリストラップの清掃をしていま | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
| すか。 |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 屋外雨水集水用の格子桝の清掃をしています | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| か。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
湯沸器・ボイラ | 異音や振動はありませんか。 | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
|  |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 機器の動作は良好ですか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
冷暖房機器類 【重点項目】 | 機器類に異音や振動はありませんか。 | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
|  |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 室外機の外観に異常はありませんか。 | 4回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| (油のにじみ、熱交換器の腐食、錆など) |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
| 室内機の熱交換器に霜付きや油のにじみはあ | 4回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| りませんか。 |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
| 吹出し口、吸込み口の前に書棚などをおいてい | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| ませんか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| サーモスタット（温度調節装置）は正常に働いて | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| いますか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 強弱スイッチを切替えると、ファンコイルの風量は | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| 変わりますか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| ファンコイルやエアコンのフィルターは清掃してい | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| ますか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 冷凍機本体に異常はありませんか。 | 4回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| (液面の低下、冷水出入口の温度、冷却水の |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
| 出入口温度など) |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
| 冷凍機に異音や振動はありませんか。また、サイ | 4回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| トグラスに気泡が発生していませんか) |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
換気機器類 【重点項目】 | 便所、調理室、浴室などの換気は良好ですか。 | 2回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 機器類に異音や振動はありませんか。 | １回／月 | 4 | [5 empty] | 2026-04-30
|  |  | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 6 | [5 empty] | 2026-06-30
|  |  | 7 | [5 empty] | 2026-07-31
|  |  | 8 | [5 empty] | 2026-08-31
|  |  | 9 | [5 empty] | 2026-09-30
|  |  | 10 | [5 empty] | 2026-10-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
|  |  | 12 | [5 empty] | 2026-12-31
|  |  | 1 | [5 empty] | 2027-01-31
|  |  | 2 | [5 empty] | 2027-02-28
|  |  | 3 | [5 empty] | 2027-03-31
| 全熱交換機や空気清浄器のフィルターは清掃して | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
| いますか。 |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
| 調理室のグリースフィルターは清掃していますか。 | ２回／年 | 5 | [5 empty] | 2026-05-31
|  |  | 11 | [5 empty] | 2026-11-30
Formulas:
点検月の 末日 = IF([予定 月]<4,DATE(YEAR(TODAY())+1,[予定 月]+1,0),DATE(YEAR(TODAY()),[予定 月]+1,0))