## 工事現場注意事項 （防火）130311
工 事 現 場 注 意 事 項 （ 防 火 ）
住所：板橋区○○町○丁目○番○号 (施設名：○○小学校 ）
1 | ． | 作業場所から半径５ｍ以内に有効期限内の消火器、水入りのバケツを置くこと。
（消火器の有効期限は、製造日より８年、点検済証の月日より６ヶ月とする。）
2 | ． | 作業場所に工事関係以外の火気を持ち込まぬこと。
3 | ． | 火気を使用する作業時は、周囲の可燃物を撤去、移動すること。
止むを得ず可燃物の撤去、移動ができない場合は防炎シートで覆うこと。
4 | ． | 原則として、火気使用作業(溶接･切断･熱工法等)は全作業終了３時間前までとする。
全作業終了後、火元確認者は点検し、その結果を記録すること。
(３時間前までに終了しない場合は、終了３時間後に同様の点検・記録を行う。)
5 | ． | 万一出火の場合は、即時１１９番迄通報し住所、建物名、出火階、何が燃えているかを
はっきり、ゆっくり伝えること。
6 | ． | 警報設備、消火設備、避難路について、全作業員に周知徹底すること。
7 | ． | 決められた出入口、通路、搬入路のみを使用すること。
8 | ． | 作業開始前、作業終了時、作業責任者に報告し、必要な指示等の情報を交換すること。
9 | ． | 作業員は腕章を使用すること。
10 | ． | 作業責任者は適宜防火点検のため、巡回すること。
11 | ． | この注意事項は拡大印刷し、作業場の目立つ場所に貼り出し、確認すること。
※現場に応じて、必要事項は適宜追加すること。
災害発生
発見者
現場代理人
社名
氏名
TEL
消防 １１９番
警察 １１０番
施設管理者
氏名
TEL
第１に通報する