第27号様式（第17条関係）（第１片） 　　　　（表）

| 年 月 日 （あて先）板橋区保健所長 管理者住所 氏 名 印 【担当者名： 担当者連絡先： 】 診療用放射線照射装置備付届 下記のとおり診療用放射線照射装置を備えるので、医療法第15条第３項及び医療法施行規則 第26条の規定により届け出ます。 記 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 診療所 | 名称 |  |  |  |
|  |  | 所在地 | 板橋区 電話番号 （ ） ファクシミリ番号 （ ） |  |  |
|  | 診療用放射線照射 装置に関する事項 | 製作者名 |  |  |  |
|  |  | 型式及び個数 |  |  |  |
|  |  | 装備する放射性 同位元素の種類 |  |  |  |
|  |  | 装備する放射性同位元 素の数量（ベクレル） |  |  |  |
|  |  | 用途 |  |  |  |
|  | 放射線診療に従事する医 師、歯科医師又は診療放 射線技師の氏名及び経歴 | 氏名 | 職種 | 放射線診療に関する経歴 |  |
|  | 使 用 開 始 予 定 時 期 |  | 年 月 日 |  |  |

（裏）

|  | 診療用高エネルギー放射線発生装置 の放射線障害防止に関する構造設備 | 放射線源収納容器の漏えい放射線70マイクログレイ／時 (線源から１メートル) |  |  | 以下 ・ 超える |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二次電子ろ過板 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 照射口開閉用遠隔操作装置 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 照射線発生時の自動表示装置 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | インターロック装置 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | エックス線装置の併設 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 診療用放射線照射装置使用室の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 使用の場所 |  |  |  |  |
|  |  | 建築物の構造 |  |  | 耐 火 構 造 ・ 不 燃 材 料 |  |
|  |  | 使 用 室 の 防 護 物 の 概 要 | 遮へい物 遮へい物 を設ける場所 |  | 構 造、 材 料、 厚 さ |  |
|  |  |  | 天井 |  |  |  |
|  |  |  | 床 |  |  |  |
|  |  |  | 周囲の画壁等 | （東） |  |  |
|  |  |  |  | （西） |  |  |
|  |  |  |  | （南） |  |  |
|  |  |  |  | （北） |  |  |
|  |  |  |  | 出入口の扉 |  |  |
|  |  |  | 操作室 |  | 有 ・ 無 （ ） |  |
|  |  |  | 監視用モニター等 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 出入口の数 |  |  | 通常出入口 か所 非 常 口 か所 |  |
|  |  | 使用室の標識 |  |  | 有 ・ 無 |  |

（第２片）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表）

|  | 治療病室の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 建築物の構造 |  |  |  | 耐 火 構 造 ・ 不 燃 材 料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 遮へい物 遮へい物 を設ける場所 |  |  |  | 構 造、 材 料、 厚 さ |  |
|  |  | 治療病室の防護物の概要 | 天井 |  |  |  |  |
|  |  |  | 床 |  |  |  |  |
|  |  |  | 周囲の画壁等 | （東） |  |  |  |
|  |  |  |  | （西） |  |  |  |
|  |  |  |  | （南） |  |  |  |
|  |  |  |  | （北） |  |  |  |
|  |  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  |
|  |  |  |  | その他の開口部 |  |  |  |
|  |  | 出入口の数 |  |  |  | 通常出入口 か所 非 常 口 か所 |  |
|  |  | 治療病室の標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 貯蔵施設の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 貯蔵の方法 |  |  |  | 貯蔵室 ・ 貯蔵箱 |  |
|  |  | 貯蔵室又は貯蔵箱の場所 |  |  |  | 別添図面のとおり |  |
|  |  | 貯蔵施設の構造 |  |  |  | 鉄筋コンクリート ・ 金庫 その他 （ ） |  |
|  |  | 貯蔵施設の遮へい材料 |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵室の出 入口の構造 |  |  | 出入口の数 | 通常出入口 か所 ・ 非常口 か所 |  |
|  |  |  |  |  | 特定防火設備に該当する防火戸 | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  |  | 閉鎖設備 | か ぎ ・ その他（ ） |  |
|  |  | 貯蔵箱の閉鎖設備 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 貯蔵容器の遮へい材料 |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵物の種類及び数量の表示 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |

（裏）

|  | 運搬容器の放射線 障害防止に関する 構造設備の概要 | 容器の構造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 貯蔵物の種類及び数量の表示 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 標識 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 診療用放射線照射装置使用室の放射線 障害防止に関する予防措置の概要 | 放射線障害の防止に必要な 注意事項の掲示 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 出入口の使用中自動表示 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 画壁等外側の実効線 量が１ミリシーベル ト／週以下となる措置 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 管理区域 | 管理区域を設ける場所 | 別添図面の通り |  |
|  |  |  | 境界における実効線量 が1.3ミリシーベ ルト／３月以下となる措置 | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 立入制限措置 | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 標識 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 敷地の境界等 | 敷地内居住区域及び境界における実効線量が250マイクロシーベルト／３月以下となる措置 | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 入院患者（診療により被ばく する放射線を除く。）の実効 線量が1.3ミリシーベル ト／３月以下となる措置 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | その他 | 取扱者の被ばく測定器具 |  |  |
| 注意事項 １ 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射線照射装置使用室、治療病室及び貯蔵室の平面図及び側面図を添付すること。 ２ 診療用放射線照射装置使用室、治療病室及び貯蔵室の図面は、その各室ごとに照射方向、線源の中心から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離（メートル）並びに防護物の材料及び厚さを記入した50分の１又は100分の１の縮図とすること。 ３ 管理区域の標識等の位置を使用室図中に記入すること。 ４ 放射線診療に関する経歴欄には、医師、歯科医師又は診療放射線技師の免許登録番号及び年月日を記入すること。 ５ 漏えい放射線測定記録は、届出に添付不要であるが、測定記録を保管しておくこと。 |  |  |  |  |  |